西外环垃圾场拆除及室外部分公共设施维修养护需求明细

|  | 名称 | 工艺与参数 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实训楼西侧现有垃圾转运场改造 | - 拆除实训楼西侧现有垃圾转运场地为12.2*10米，转移安装在中水站东侧水泥路北段新建为4*3米四周除进出门外增加彩钢瓦挡墙，挡墙高度从地面量起高3米，地面上方及顶下方各预留高度0.3米通风窗，通风窗处用密度不大于50*50mm铁板压制菱形铁丝网围挡.2. - 垃圾转运场剩余钢管材料用于西侧绿化垃圾池一周立柱（2米高）与入口（入口；长3米*高2米）一周用密度不大于50*50mm铁丝网围挡. | 原垃圾转运场拆除 | 项 | 1 | 5000 | 5000 | 含辅材 |
|  |  |  | 中水站东新组装焊接 | 项 | 1 | 3000 | 3000 | 含辅材 |
|  |  |  | 中水站东新组装地面 | 平方 | 12 | 200 | 2400 | 地面打混凝土20mm（c25） |
|  |  |  | 绿环垃圾池安装施工 | 项 | 1 | 4000 | 4000 | 挖基桩，水泥浇筑（0.5*0.5*0.5米） |
|  |  |  | 绿环垃圾池安装施工材料 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | 铁丝网等（2米高2.5mm粗） |
| 2 | 学生公寓1号4号7号北，小公园内木凳刷漆 | 打磨刷桐油两遍 |  |  | 47 | 80 | 3760 |  |
| 3 | 紫藤长廊木凳 | 打磨刷桐油两遍 |  |  | 20 | 100 | 2000 |  |
| 4 | 篮球场洗手池拆除 | 拆除洗手池，垃圾外运 |  |  | 1 | 500 | 500 |  |
| 5 | 卫生室北桥大理石横梁维修 | 更换断裂横梁 |  |  | 1 | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 24160 |  |