附件1

检查记录表

| 楼宇 | 门牌/楼道 | 存在问题 |
| --- | --- | --- |
| 1号楼 | 1312 | 灭火器公斤数不够 |
|  | 1410 | 灭火器过期 |
|  | 1414 | 灭火器过期 |
|  | 1416 | 灭火器过期 |
|  | 1417 | 灭火器过期 |
|  | 1417旁1区走廊 | 灭火器公斤数不够 |
| 2号楼 | 2区2层西走廊 | 灭火器公斤数不够 |
|  | 2314 | 灭火器过期 |
|  | 2410旁边楼道 | 堆放大量桌椅 |
|  | 2417 | 消火栓损坏 |
|  | 2314 | 空调接口线外露 |
| 3号楼 | 3210对面 | 灭火器公斤数不够 |
|  | 3212门口楼道 | 堆放大量桌椅 |
|  | 3312 | 钥匙打不开门，插排串联 |
|  | 3310 | 灭火器过期 |
|  | 3315 | 灭火器过期 |
|  | 3412 | 灭火器过期 |
|  | 3416门口楼道 | 堆放大量桌椅 |
| 4号楼 | 4105 | 插排串联 |
|  | 4108 | 灭火器过期 |
|  | 4202 | 空调排水管室内排水 |
|  | 4205 | 项目已验收，存在非国标插排 |
| 5号楼 | 5102 | 灭火器过期 |