## Sheet1
ICT实训室改造项目需求明细
序号 | 位置 | 分项名称 | 主要材料及工艺要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | ICT1、ICT2、ICT3机房 | 网线 | 六类非屏蔽（国标） | 15 | 箱 | 760 | 11400
2 |  | 公牛六孔插排 | 六孔 | 78 | 个 | 46 | 3588
3 |  | 辅材 | 包含水晶头、开孔器等 | 1 | 宗 | 1000 | 1000
4 |  | 施工费 | 包含拆除原有153台设备线缆并敷设新线缆，清理线槽，开孔及安装插排、整理机柜等。 | 1 | 宗 | 15000 | 15000
5 | 玻璃门锁安装 | 安装门锁 | ICT2（2套）、ICT3（2套），会议室（1套）、仓库（2套）等房间门锁购买安装 | 7 | 套 | 120 | 840
6 | 实训五南侧玻璃门与墙体脱落 | 南侧玻璃门与墙体脱落 | 南侧玻璃门与墙体脱落，维修固定门框，墙皮维修刮腻子 | 1 | 项 | 500 | 500
7 | 综合楼223 | 粉刷 | 墙面、顶面 1、铲除原涂料、腻子层； 2、刷界面剂一道； 3、局部粉刷石膏线平； 4、3mm厚柔性耐水腻子分两遍批刮、打磨（教室内用内墙腻子、回廊等用外墙防水腻子）； 5、处理渗水、墙皮空鼓的区域，铲除墙皮，重新抹灰、挂网。 | 65 | 平方米 | 35 | 2275
合计 | [6 empty] | 34603

## Sheet1 (2)
（阶梯合堂教室改造升级项目（装修））需求明细表1
序号 | 位置 | 分项名称 | 主要材料及工艺要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 参考品牌
1 | 教学楼一至三区（1109;1111;1115;1210;1217;1503;2109;2115;2217;2503;3109;3111;3115;3210;3217;3316;3503;阶梯一;阶梯二;阶梯三;阶梯四;）共21间教室 | 垂直墙面粉刷 | 基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮；第二遍腻子一磨光一涂刷第一遍乳胶漆一磨光→涂刷第二遍乳胶漆一清扫 | 3090 | 平方 | 35 | 108150
2 |  | 集成吊顶 | PVC 阻燃一级 | 2840 | 平方 | 48 | 136320
3 |  | 教室防盗门（双开门） | 钢制 门框厚1.2mm 门扇板厚0.6mm 门扇厚50mm | 39 | 樘 | 1600 | 62400
4 |  | 教室防盗门（单开门） | 钢制 门框厚1.2mm 门扇板厚0.6mm 门扇厚50mm | 3 | 樘 | 1400 | 4200
5 |  | 吸顶LED灯 | 尺寸 1200*20不小于48W | 424 | 盏 | 120 | 50880
6 |  | 吊扇 | 48寸 70w-100w | 174 | 台 | 120 | 20880
7 |  | 定制地台(教师上课脚踩) | 轻钢龙骨5000*900*180整体结构为 40*20钢制镀锌方管，中梁与后梁间距为 400 见方，用三聚氰胺板板材和骨架用金属钉紧密结合，使其成为整体，立撑立木板厚度 | 21 | 个 | 2000 | 42000
8 |  |  | 3. 3公分排列紧密，板材骨架用金属钉并加胶粘紧密结合，使其合为整体，不摇不晃，讲台多人踩踏稳固坚实
9 |  | 窗帘（利旧） | 现有的清洗；缺的补足 | 1 | 宗 |  | 10000
| 合计 | [5 empty] | 434830
注：1.以上报价含原有设备、设施的拆除、移动以及新设备的安装存放，所有费用应含在总报价中，不再单独列出，具体要求由甲方指定。 2.以上数据仅供参考，以现场勘察数据为施工报价依据和施工依据，任何尺寸、面积、数量变化不做工程变更、不调整合同价格。 3.施工现场设备移动、拆除、还原安装等费用不单独列出，投标单位需考虑在投标总价中； 4.所有材料均须提供产品合格证及出厂检验报告。 5.本工程采用分阶段验收，若出现任何施工质量、材质及其他损坏问题，由施工单位全责修复； 6.若甲方对施工材料存在疑问，需要送检第三方检验的相关复试费用由施工单位负责。投标时请注明品牌、规格、价格、生产厂家、产地等主要参数。 7.本工程按合同要求接受审计； 8．所有垃圾清运至校外合规垃圾处理厂。